## Страница 1
ЗАО "ТК 122 ЭМЗ"
199178, г. Санкт - Петербург, В.О. 18-я Линия, дом 31
тел. / факс : (812) 464-64-00, 464-88-00
www.metalbak.ru
E-mail : office@metalbak.ru
ЛИСТ 1 ИЗ 3
| БЛАНК ЗАКАЗА № |  |  |  | (ОПРОСНЫЙ ЛИСТ)
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ | [12 empty] | Х - НУЖНОЕ ОТМЕТИТЬ
РЕЗЕРВУАРА В СООТВЕТСТВИИ С ПБ 03-381-00
ЗАКАЗЧИК РЕЗЕРВУАРА
АДРЕС ЗАКАЗЧИКА
ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬСТВА
АДРЕС ПЛОЩАДКИ
| НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЁМ РЕЗЕРВУАРА | [13 empty] | КУБ.М
ТИП РЕЗЕРВУАРА | [5 empty] | СО СТАЦИОНАРНОЙ КРЫШЕЙ БЕЗ ПОНТОНА
СО СТАЦИОНАРНОЙ КРЫШЕЙ С ПОНТОНОМ
С ПЛАВАЮЩЕЙ КРЫШЕЙ
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР СТЕНКИ | [6 empty] | ММ; |  | ВЫСОТА СТЕНКИ | [6 empty] | ММ
КЛАСС ОТВЕТСТВЕННОСТИ РЕЗЕРВУАРА : |  |  |  |  | 1 КЛАСС |  |  |  |  | 2 КЛАСС |  |  |  | 3 КЛАСС
СРОК СЛУЖБЫ РЕЗЕРВУАРА | [6 empty] | ЛЕТ
ЭКСЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ
1. ХРАНИМЫЙ ПРОДУКТ
2. ПЛОТНОСТЬ ХРАНИМОГО ПРОДУКТА | [13 empty] | Т / КУБ.М
3. РАБОЧИЙ УРОВЕНЬ НАЛИВА ХРАНИМОГО ПРОДУКТА | [13 empty] | ММ
4. МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХРАНИМОГО ПРОДУКТА | [13 empty] | 0 С
5. ВНУТРЕННЕЕ ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ В РЕЗЕРВУАРЕ | [13 empty] | КПА
6. ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ВАКУУМ В РЕЗЕРВУАРЕ | [13 empty] | КПА
7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЁМА / РАЗДАЧИ ПРОДУКТА | [13 empty] | КУБ.М / ЧАС
8. ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ХРАНИМОГО ПРОДУКТА | [13 empty] | ЦИКЛОВ В ГОД
9. ТЕМПЕРАТУРА НАИБОЛЕЕ ХОЛОДНЫХ СУТОК С ОБЕСП. 0,98 ПО СНиП 23-01-99 | [13 empty] | 0 С
10. СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА | [13 empty] | КПА
11. ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА | [13 empty] | КПА
12. СЕЙСМИЧНОСТЬ ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА | [13 empty] | БАЛЛОВ
13. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНКИ : |  |  |  |  | ДА, |  |  |  |  | ММ |  |  |  | НЕТ
14. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ КРЫШИ : |  |  |  |  | ДА, |  |  |  |  | ММ |  |  |  | НЕТ
КОНСТРУКТИВНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1. СТЕНКА : |  |  |  | РУЛОННАЯ | [5 empty] | ПОЛИСТОВАЯ
ТОЛЩИНА ПО ПОЯСАМ :
|  |  | ( РАЗМЕРЫ В ММ ) |  |  | 1-Й |  | 2-Й | 3-Й |  | 4-Й | 5-Й |  | 6-Й |  | 7-Й | 8-Й
|  |  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ : | [6 empty] | ДА, |  |  | ММ |  |  | НЕТ
2. ДНИЩЕ : |  |  |  | РУЛОННОЕ | [5 empty] | ПОЛИСТОВОЕ
|  |  | УКЛОН : |  | НАРУЖУ |  |  |  |  | ВНУТРЬ | [5 empty] | НЕТ
|  |  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ : | [6 empty] | ДА, |  |  | ММ |  |  | НЕТ
3. СТАЦИОНАРНАЯ КРЫША: |  |  |  | КОНИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА | [5 empty] | СФЕРИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА
|  |  |  | КОНИЧЕСКАЯ КАРКАСНАЯ | [5 empty] | СФЕРИЧЕСКАЯ КАРКАСНАЯ
СФЕРИЧЕСКАЯ ЩИТОВАЯ
КОНИЧЕСКАЯ ЩИТОВАЯ
|  |  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ : | [6 empty] | ДА, |  |  | ММ |  |  | НЕТ
4. ПЛАВАЮЩАЯ КРЫША : |  |  |  | ОДНОДЕЧНАЯ | [5 empty] | ДВУДЕЧНАЯ
|  |  | ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ : | [6 empty] | ДА, |  |  | ММ |  |  | НЕТ
5. ЛЕСТНИЦА : |  |  |  | КОЛЬЦЕВАЯ ( ВИНТОВАЯ ) | [5 empty] | ШАХТНАЯ
6. ПОНТОН : |  |  |  | РУЛОННЫЙ | ЩИТОВАЯ |  |  |  |  | НА ПОПЛАВКАХ ( АЛЮМИНИЕВЫЙ )
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОЙ ЗАКАЗЧИКОМ ОРГАНИЗАЦИИ :
ДОЛЖНОСТЬ, Ф. И. О., ПОДПИСЬ, ДАТА

## Страница 2
ЗАО "ТК 122 ЭМЗ"
199178, г. Санкт - Петербург, В.О. 18-я Линия, дом 31
тел. / факс : (812) 464-64-00, 464-88-00
www.metalbak.ru
E-mail : office@metalbak.ru
ЛИСТ 2 ИЗ 3
| БЛАНК ЗАКАЗА № |  |  |  | (ОПРОСНЫЙ ЛИСТ)
ЛЮКИ И ПАТРУБКИ
(МОГУТ БЫТЬ ЗАДАНЫ В ВИДЕ СПЕЦИФИКАЦИИ - СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ)
1. ЛЮКИ - ЛАЗА В СТЕНКЕ : |  |  |  | ДУ 600 В ПЕРВОМ ПОЯСЕ СТЕНКИ | [9 empty] | ШТ.
|  |  |  | ДУ 800 В ПЕРВОМ ПОЯСЕ СТЕНКИ | [9 empty] | ШТ.
|  |  |  | 600 х 900 В ПЕРВОМ ПОЯСЕ СТЕНКИ | [9 empty] | ШТ.
|  |  |  | ДУ 600 В ТРЕТЬЕМ ПОЯСЕ СТЕНКИ | [9 empty] | ШТ.
2. ПАТРУБКИ ПРИЁМА / РАЗДАЧИ :
УСЛ. ПРОХОД (ММ) |  |  | УСЛ. ДАВЛЕНИЕ (МПА) |  |  |  |  | ТИПА "S" |  |  | ТИПА "D" |  |  |  |  | ТИПА "F"
| 100 |  |  | 1.6 |  |  |  |  | ШТ. |  |  |  | ШТ. | [5 empty] | ШТ.
| 150 |  |  | 1.6 |  |  |  |  | ШТ. |  |  |  | ШТ. | [5 empty] | ШТ.
| 200 |  |  | 1.6 |  |  |  |  | ШТ. |  |  |  | ШТ. | [5 empty] | ШТ.
| 250 |  |  | 1.6 |  |  |  |  | ШТ. |  |  |  | ШТ. | [5 empty] | ШТ.
| 400 |  |  | 1.6 |  |  |  |  | ШТ. |  |  |  | ШТ. | [5 empty] | ШТ.
| 600 |  |  | 1.6 |  |  |  |  | ШТ. |  |  |  | ШТ. | [5 empty] | ШТ.
| 700 |  |  | 1.6 |  |  |  |  | ШТ. |  |  |  | ШТ. | [5 empty] | ШТ.
3. ПАТРУБКИ ЗАЧИСТКИ : |  |  |  | ДУ 100 |  | ШТ. |  | ДУ 150 |  | ШТ. |  | ДУ 200 |  |  |  |  | ШТ.
4. ЛЮКИ В КРЫШКЕ : |  |  |  | ДУ 500 |  | ШТ. |  | ДУ 600 |  | ШТ. |  | ДУ 1000 |  |  |  |  | ШТ.
5. ПАТРУБКИ В КРЫШКЕ :
УСЛ. ПРОХОД (ММ) |  |  | УСЛ. ДАВЛЕНИЕ (МПА) |  |  |  | МОНТАЖНЫЕ |  |  |  | ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
| 100 |  |  | 2.5 |  |  |  |  | ШТ. | [5 empty] | ШТ.
| 150 |  |  | 2.5 |  |  |  |  | ШТ. | [5 empty] | ШТ.
| 200 |  |  | 2.5 |  |  |  |  | ШТ. | [5 empty] | ШТ.
| 250 |  |  | 2.5 |  |  |  |  | ШТ. | [5 empty] | ШТ.
| 350 |  |  | 2.5 |  |  |  |  | ШТ. | [5 empty] | ШТ.
| 500 |  |  | 2.5 |  |  |  |  | ШТ. | [5 empty] | ШТ.
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ
1. МОЛНИЕПРИЁМНИКИ : | [5 empty] | ДА, ВЫСОТОЙ |  |  |  |  | ММ, |  |  |  | ШТ. |  |  | НЕТ
2. КРЕПЛЕНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ : | [5 empty] | ДА, | [8 empty] | ШТ. |  |  | НЕТ
3. КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПЕНОГЕНЕРАТОРОВ : | [5 empty] | ДА, | ТИПА | [7 empty] | ШТ. |  |  | НЕТ
4. КРОНШТЕЙНЫ ТРУБОПРОВОДОВ ОРОШЕНИЯ : | [5 empty] | ДА | [11 empty] | НЕТ
5. КРОНШТЕЙН УРОВНЕМЕРА УДУ-10 : | [5 empty] | ДА | [11 empty] | НЕТ
6. ЗУМПФ ЗАЧИСТКИ : | [5 empty] | ДА, ДЛЯ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ | [8 empty] | ММ |  |  | НЕТ
7. ПРИДОННЫЙ ОЧИСТНОЙ ЛЮК : | [5 empty] | 600 х 600 |  |  |  | 900 х 1200 | [7 empty] | НЕТ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОЙ ЗАКАЗЧИКОМ ОРГАНИЗАЦИИ :
ДОЛЖНОСТЬ, Ф. И. О., ПОДПИСЬ, ДАТА

## Страница 3
ЗАО "ТК 122 ЭМЗ"
199178, г. Санкт - Петербург, В.О. 18-я Линия, дом 31
тел. / факс : (812) 464-64-00, 464-88-00
www.metalbak.ru
E-mail : office@metalbak.ru
ЛИСТ 3 ИЗ 3
| БЛАНК ЗАКАЗА № |  |  | (ОПРОСНЫЙ ЛИСТ)
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЛЮКОВ И ПАТРУБКОВ
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛЮКОВ И ПАТРУБКОВ
№ |  |  | УСЛОВНЫЙ |  | УСЛОВ. | ТИП | РАСПОЛОЖЕНИЕ |  |  |  | ПРИМЕ-
| НАЗНАЧЕНИЕ |  | ПРОХОД, |  | ДАВЛ., | ПАТРУБКА | α 0 | А | В | С
П / П |  |  | ММ |  | ММ | ("S","D","F") |  | ММ | ММ | ММ | ЧАНИЯ
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЛЮКИ И ПАТРУБКИ В СТЕНКЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ЛЮКИ И ПАТРУБКИ В КРЫШЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ПРИМЕЧАНИЯ :
1. ПАТРУБКИ ПРИНИМАЮТСЯ С ФЛАНЦАМИ ПО ГОСТ 12820, ИСПОЛНЕНИЕ 1 ПО ГОСТ 12815, НА УСЛОВНОЕ
ДАВЛЕНИЕ РУ =1,6 МПА ДЛЯ ПАТРУБКОВ В СТЕНКЕ И РУ=0,25 МПА ДЛЯ ПАТРУБКОВ В КРЫШЕ, ЕСЛИ
ИНОЕ НЕ ОГОВОРЕНО В СТОЛБЦАХ 4 И 10 СПЕЦИФИКАЦИИ.
2. РАСПОЛОЖЕНИЕ ЛЮКОВ И ПАТРУБКОВ В ПЛАНЕ ( УГОЛ α0 ) И ПО ВЫСОТЕ ( РАЗМЕР А ) МОЖЕТ БЫТЬ
ИЗМЕНЕНО РАЗРАБОТЧИКАМИ ПРОЕКТА НА МИНИМАЛЬНО ВОЗМОЖНУЮ ВЕЛИЧИНУ, ЧТОБЫ ВЫПОЛ -
НЯЛИСЬ ТРЕБОВАНИЯ ПО РАССТОЯНИЮ МЕЖДУ ШВАМИ ПРИВАРКИ ВРЕЗОК И ШВАМИ СТЕНКИ.
3. В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ ДАННЫХ ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ (СТОЛБЦЫ 6…9), СТОЛБЕЦ 6
(УГОЛ α0 ) РАЗРАБОТЧИКОМ ПРОЕКТА ЗАПОЛНЯТЬСЯ НЕ БУДЕТ, А СТОЛБЦЫ 7…9 ( РАЗМЕРЫ А, В, С )
БУДУТ ЗАПОЛНЕНЫ ПО МИНИМАЛЬНЫМ КОНСТРУКТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОЙ ЗАКАЗЧИКОМ ОРГАНИЗАЦИИ :
ДОЛЖНОСТЬ, Ф. И. О., ПОДПИСЬ, ДАТА